## 非機能要件一覧
別紙2 非機能要件一覧
【記入要領】 | [5 empty] | 提出者名（商号又は名称）
１ 提出者名欄および可否欄をすべて記入すること。
２ 可否欄
(1)標準実装の場合：「○」
(2)代替案で対応可能な場合：「△」（代替案は本業務の範囲内、金額内ですべて対応すること。）
併せて、備考欄に代替案の具体的な内容を記載すること。
(3)実現不可の場合：「×」 ⇒「実現不可 ×」が1つでもある場合は、提案書は無効とし失格とする。
項番 | 大項目 | 中項目 | メトリクス（指標） | 非機能要件 |  |  | 可否 標準実装 ○ 代替案 △ 実現不可 × | 備考
A.1.3.1 | 可用性 | 継続性 | RPO（目標復旧地点）（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、 | 1営業日前の時点 （日次バックアップからの復旧） | までのデータ復旧を目標とすること。
A.1.3.2 |  |  | RTO（目標復旧時間）（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、 | 12時間以内 | でのシステム復旧を目標とすること。
A.1.3.3 |  |  | RLO（目標復旧レベル）（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、 | 全システム機能の復旧 | を実施すること。
A.1.4.1 |  |  | システム再開目標（大規模災害時） | 大規模災害時、情報システムに甚大な被害が生じた場合は、 | 3日以内に再開 | することを目標とすること。
A.1.5.1 |  |  | 稼働率 | 年間のシステム稼働率は、 | 99.5% | を目標とすること。
A.2.1.1 |  | 耐障害性 | 冗長化（サーバ機器） | 情報システムを構成する、ネットワーク機器の冗長化については、 | 特定のサーバで冗長化（仮想化を含む）あるいはこれ以上の対策を実施 | とすること。
A.2.3.1 |  |  | 冗長化（ネットワーク機器） | 情報システムを構成する、ネットワーク機器の冗長化については、 | 特定の機器のみ冗長化あるいはこれ以上の対策を実施 | とすること。
A.2.5.1 |  |  | 冗長化（ストレージ機器） | 情報システムを構成する、ストレージ機器の冗長化については、 | 特定の機器のみ冗長化あるいはこれ以上の対策を実施 | とすること。
A.2.5.3 |  |  | 冗長化（ストレージのディスク） | ハードディスクを物理的に複数台用意し、 | RAID1以上による冗長化 | をすること。
A.3.1.1 |  | 災害対策 | 復旧方針 | 大規模災害時には業務継続性を満たすため、 | 同一の構成で情報システムを再構築 | すること。
A.3.2.1 |  |  | 保管場所分散度（外部保管データ） | 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害時の業務継続性を担保するためのデータ保管先は、 | 同一システム設置場所又は遠隔地（国内）に用意する十分な容量のバックアップストレージ | とすること。
B.1.1.1 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | ユーザ数 | 情報システムの利用者数は、 | 業務委託仕様書を参照のこと | とする。
B.1.1.2 |  |  | 同時アクセス数 | 情報システムの同時アクセス数は、 | 業務委託仕様書を参照のこと | とする。
B.1.1.3 |  |  | データ量（項目・件数） | 情報システムのデータ量は、 | 業務委託仕様書を参照のこと | とする。
B.1.1.4 |  |  | オンラインリクエスト件数 | システムのオンラインリクエスト件数は、 | 主な処理のリクエスト件数のみが明確である | 。
B.1.1.5 |  |  | バッチ処理件数 | 情報システムのバッチ処理件数は、 | 主な処理の処理件数が決まっている | 。
B.1.2.1 |  |  | ユーザ数増大率 | 情報システムのユーザ数増大率は、 | 1倍 | とすること。 （参考：令和６年度の仙台市水道局の課の数は１７課、係の数は４３係。「作成者」のユーザーアカウントは係単位で、各課の「承認者」のアカウントは課単位で作成することを想定。）
B.1.2.2 |  |  | 同時アクセス数増大率 | 情報システムは現状の同時アクセス数から、 | 1倍 | とすること。
B.1.2.3 |  |  | データ量増大率 | 情報システムは現状のデータ量から、 | 1.4倍 | とすること。
B.1.2.4 |  |  | オンラインリクエスト件数増大率 | 情報システムは現状のオンラインリクエスト件数から、 | 1倍 | とすること。
B.1.2.5 |  |  | バッチ処理件数増大率 | 情報システムは現状のバッチ処理件数から、 | 1倍 | とすること。
B.1.3.1 |  |  | 保管期間（データ） | バックアップデータの保管期限は、 | 1年 | とする。
B.2.1.4 |  | 性能目標値 | 通常時オンラインレスポンスタイム | 通常業務時のオンラインレスポンスタイムは、 | 3秒以内 | を目標とすること。
B.2.1.5 |  |  | アクセス集中時のオンラインレスポンスタイム | 業務繁忙等によるアクセス集中時のオンラインレスポンスタイムは、 | 5秒以内 | を目標とすること。
B.2.2.1 |  |  | 通常時バッチレスポンス順守度合い | 通常時のバッチレスポンスタイムは、 | 所定の時間内に収まる | ことを目標とする。
B.2.2.2 |  |  | アクセス集中時のバッチレスポンス順守度合い | 業務繁忙等によるアクセス集中時のバッチレスポンスタイムは、 | 所定の時間内に収まる | ことを目標とする。
B.3.4.1 |  |  | ネットワーク機器設置範囲 | 情報システムで使用するネットワークについては、 | 受託者のクラウドサービス | を前提とすること。なお、発注者がシステム利用拠点（水道局庁舎）からCMSサーバーへのアクセスに用いるインターネット回線・端末については、発注者が用意する。
C.1.1.1 | 運用・保守性 | 通常運用 | 運用時間（平日） | 情報システムの平日運用時間は、 | 24時間365日を原則 | とする。
C.1.1.2 |  |  | 運用時間（休日等） | 情報システムの休日運用時間は、 | 24時間365日を原則 | とする。
C.1.2.5 |  |  | バックアップ取得間隔 | バックアップの取得間隔は、 | 日次で取得 | すること。
C.1.3.1 |  |  | 監視情報 | 情報システムの監視については、 | リソース監視を行う | こと。
C.1.4.1 |  |  | 時刻同期 | 情報システムの時刻同期については、 | サーバおよびクライアント機器について時刻同期を行う | こと。
C.2.1.1 |  | 保守運用 | 計画停止の有無 | 情報システム稼働後の運用では、 | 計画停止有り（協議により運用スケジュールの変更可） | とする。
C.2.3.1 |  |  | パッチリリース情報の提供 |  | ベンダが定期的にユーザへパッチリリース情報を提供する | 。
C.2.3.4 |  |  | パッチ検証の実施有無 | 情報システムへのパッチ適用前には、 | 障害パッチとセキュリティパッチの両方でパッチ検証を実施する | 。
C.2.3.5 |  |  | OS等パッチ適用タイミング | OS等のパッチについては、 | 緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う | ことを目標とする。
C.3.3.4 |  |  | 障害検知通知時間 | システムの障害検知通知時間は、 | 覚知から1時間以内 | とすること。
C.3.3.5 |  |  | 障害発生時の体制 | システム異常検知時のベンダーのサポート体制が | 整備されている | こと。
C.4.3.1 |  |  | マニュアル準備レベル | 運用マニュアルについては、 | 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する | こと。
C.4.5.1 |  |  | 外部システムとの接続有無 |  | 外部システムと接続しない | こと。
C.5.2.2 |  |  | 保守契約（ソフトウェア）の種類 | 情報システムのソフトウェア保守契約種類は、 | 問い合わせ・障害対応 | を受注者が実施すること。
C.5.9.1 |  |  | 定期報告会実施頻度 | 運用の定期報告は、 | 月1回 | とすること。
C.5.9.2 |  |  | 報告内容のレベル | 保守の定期報告は、 | 障害・運用状況報告及び改善提案を行う | こと。
C.6.2.1 |  | その他の運用管理方針 | 問い合わせ対応窓口の設置有無 | 運用保守時の問い合わせ窓口については、 | 受注者の既設コールセンターを利用する | とすること。
D.1.1.2 | 移行性 | 移行時期 | システム停止可能日時 | システム移行時のシステム停止可能日時は、 | 利用の少ない時間帯（夜間など） | とすること。
D.1.1.3 |  |  | 並行稼働の有無 | システム移行時の並行稼働期間は、 | 受注者による提案事項 | とすること。 ※新旧ウェブサイトの切り替えは、令和８年５月13日を予定している。 旧ウェブサイトをホスティングするサーバーは、５月１３日以降も当面の間稼働が可能である。
D.3.1.1 |  | 移行対象（機器） | 設備・機器の移行内容 | 現行システムで利用している、 | 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える | こと。なお、コンテンツの移行対象範囲については仕様書を参照のこと。
D.4.1.1 |  | 移行対象（データ） | 移行データ量 | 現行システムから新システムへの移行データは、 | 業務委託仕様書を参照のこと | とする。
D.5.1.1 |  | 移行計画 | 移行のユーザ/ベンダー作業分担 | 現行システムから新システムへのデータ移行作業は、 | ユーザとベンダーと共同で実施（細部は業務委託仕様書を参照） | すること。
D.5.2.1 |  |  | リハーサル範囲 | 移行リハーサルの実施範囲は、 | 正常ケース＋移行前の状態に切り戻す異常ケース | とすること。 ※移行に係る新旧サーバーの「suidou.city.sendai.jp」ドメインのDNSの設定変更については、発注者において行う。
D.5.2.2 |  |  | リハーサル環境 | 移行リハーサルの実施にあたっては、 | 本番データ使用可能 | とすること。
D.5.2.4 |  |  | 外部連携リハーサルの有無 | 外部連携リハーサルは、 | 無し | とする。
E.3.1.2 | セキュリティ | セキュリティ診断 | Web診断実施の有無 | 情報システムのWeb診断は、 | 実施 | すること。
E.4.3.4 |  | セキュリティリスク管理 | ウィルス定義ファイル適用タイミング | システム脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイルの適用については、 | 一週間に一回以上 | 実施すること。
E.5.1.1 |  | アクセス・利用制限 | 管理権限を持つ主体の認証 | 管理者権限を持つユーザーの認証方法は、 | 1回 | とすること。
E.5.1.2 |  |  | 管理権限を持たない主体の認証 | 管理者権限を持たない一般ユーザーの認証方法は、 | 1回 | とすること。
E.5.1.3 |  |  | 認証に使用するパスワードの強度 | 認証に使用するパスワードは、 | 10文字以上・3文字種以上 | であること。
E.6.1.1 |  | データの秘匿 | 伝送データの暗号化の有無 | 伝送データについては、 | 重要情報を暗号化 | すること。
E.6.1.2 |  |  | 蓄積データの暗号化の有無 | 情報システム内の蓄積データについては、 | 重要情報を暗号化 | すること。
E.7.1.1 |  | 不正追跡・監視 | ログの取得 | ログは、 | アクセスログ、操作ログ及び認証ログ等といった必要なログを取得する | こと。
E.7.1.2 |  |  | ログ保管期間 | ログの保管期間については、 | 1年 | とすること。
E.7.1.3 |  |  | 不正監視対象（装置） | サーバ・ストレージ等への不正監視対象は、 | 外部接続部分 | とすること。
E.7.1.4 |  |  | 不正監視対象（ネットワーク） | ネットワークへの不正監視対象は、 | 外部接続部分 | とすること。
E.9.1.1 |  | マルウェア対策 | マルウェア対策実施範囲 | マルウェア対策の実施範囲は、 | システム全体 | とすること。
E.9.1.2 |  |  | リアルタイムスキャンの実施 | リアルタイムスキャンを、 | 実施する | こと
E.9.1.3 |  |  | フルスキャンの定期チェックタイミング | フルスキャンの実施は、 | 1回／月 | とすること。
E.10.1.1 |  | Web対策 | セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化 | セキュアコーディング、Webサーバの設定等は、 | 対策の強化 | を行うこと。
E.10.1.2 |  |  | WAFの導入の有無 | WAFの導入は、 | ベンダーによる提案事項 | とすること。
F.2.2.1 | システム環境・エコロジー | システム特性 | クライアント数 | 情報システムで利用するクライアント数は、 | 業務委託仕様書を参照のこと | とする。